检测单位名称                  受控号：

保温材料性能检验报告（岩棉）

样品编号：                                                                   报告编号：xxxxxxx    第 1 页共 1 页

| 委托单位 |  |  | 到样日期 |  |  |  | 盖章 资质证号： 检测地址： 电话： 邮编： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 检验起始日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 代表批量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 标称密度（kg/m³） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | 见证人 |  |  |  | 见证证号 |  |  |  |
| 检验依据 | GB/T 19686-2015或GB/T 25975-2018或GB/T 11835-2016 |  | 取样人 |  |  |  | 取样证号 |  |  |  |
| 检验项目 | 技术要求 |  | 检验结果 |  |  |  | 单项评定 |  |  |  |
| 导热系数(W/m·K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度(kg/m3) | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧性能（要求软件公司根据燃烧性能等级设置程序自动弹出对应检验参数，如：勾选A2级时弹出对应参数：不燃性、燃烧热值、单体燃烧。） | 不燃性 | 炉内升温△T≤ ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量损失率△m≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 持续燃烧时间tf= s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热值 | 总热值PCS≤ MJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单体燃烧 | 试验组号 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |
|  |  | 燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤120W/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600s的总放热量THR600s≤7.5MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 1、检验结果仅对来样负责；2、报告及其复印件无加盖检验报告专用章无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                                                审核：                                             主检：