附件1：

在建工程基本情况表

市        县               （工程名称）

|  | 单位名称 | 项目负责人 | 执业资格或职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 审图机构 |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |
| 建筑面积 | m2 | 结构层数 |  | 建安造价 | 万元 |
| 结构型式 |  | 开竣工日期 |  | 形象进度 |  |
| 工程地点 |  | 施工许可证号 |  |
| 广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况（由检查人员填写） |  |
| 项目 人员 | 姓 名 | 证 号 | 安全证号 | 培训记录 |
| 施工企业 分管领导 |  |  |  |  |
| 项目经理 （建造师） |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 人 员 | 姓 名 | 证 号 | 人 员 | 姓 名 | 证 号 |
| 技术负责人 |  | 职称： | 质检员 |  |  |
| 施工员 |  |  | 取样员 |  |  |
| 项目总监 |  |  | 土建专业 监理工程师 |  |  |
| 水电专业 监理工程师 |  |  | 见证员 |  |  |

注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称。

检查人员签字：                   项目经理及联系电话：                  检查日期：

附件2：

工程实体质量抽查表（房屋建筑工程施工部分）

________市_______县(区)                （工程名称）

| 检查项目 | 检查情况 | 检查项目 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程资料 | 四、混凝土工程 |
| 1 | 原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全 |  | 1 | 混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记 |  |
| 2 | 混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全 |  | 2 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  |
| 3 | 混凝土施工记录 |  | 3 | 自拌混凝土原材料计量 |  |
| 4 | 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录 |  | 4 | 模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径≥70mm，剥皮处理 |  |
| 5 | 质量验收记录内容齐全，签字盖章完整 |  | 5 | 不同强度梁柱节点处理 |  |
| 二、地基基础 | 五、砌体工程 |
| 1 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 1 | 现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间 |  |
|  |  |  | 2 | 砌块质量 |  |
| 2 | 桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度 |  | 3 | 组砌方式、铺浆长度 |  |
|  |  |  | 4 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |
| 3 | 基坑开挖与监控 |  | 5 | 预制承重构件安装位置、搁置长度 |  |
| 三、钢筋工程 | 6 | 飘窗锚固 |  |
| 1 | 受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固 |  | 六、公共设施 |
|  |  |  | 1 | 楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装 |  |
| 2 | 箍筋间距、弯钩角度和平直段长度 |  | 七、抗震设防构造 |
| 3 | 拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度 |  | 1 | 混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸 |  |
| 4 | 钢筋尺寸 |  | 2 | 圈梁设置 |  |
| 5 | 主筋连接 |  | 3 | 水平联系梁设置 |  |

项目经理签字：                                      检查人员签字：                                        检查日期：

附件3：

施工单位履职抽查表

________市_______县(区)                                         （工程名称）

| 检查内容 | 检查情况 | 检查内容 | 检查情况 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目管理人员履职情况 | 项目部 人员组成 | 公司审批 |  | 2. | 专家论证 | 专家论证审查 |  | 6通病防治 | 住宅工程质量常见问题专项治理方案 |  |
|  |  | 相符性 |  |  |  | 书面审查意见 |  |  |  |  |
|  |  | 现场公布 |  |  | 现场标准 规范配备 | 验收规范 |  |  | 专项治理检查、整改情况 |  |
|  |  | 变更手续 |  |  |  | 施工工艺 |  |  |  |  |
|  | 公司管理 / 检查人员授权文件 |  |  |  | 标准图集 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 | 执业资格证 |  | 3.教育与交底 | 三级教育记录 |  | 7重大危险源 | 治理措施 |  |
|  |  | B证及继续教育 |  |  | 三级教育内容 |  |  |  |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 日常安全教育记录 |  |  | 验收制度 |  |
|  |  | 履职情况 |  |  | 班前安全活动记录 |  |  |  |  |
|  | 质检员 | 岗位证 |  |  | 安全技术交底 |  |  | 检查、整改记录 |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 施工技术交底 |  |  |  |  |
|  |  | 履职情况 |  | 4.检查与验收 | 检查制度 |  | 8扬尘治理 | 建筑工地扬尘治理方案 |  |
|  | 专职安全员 | 配备数量 |  |  | 公司季检记录 |  |  |  |  |
|  |  | C证及继续教育 |  |  | 分公司月检记录 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 专项治理检查记录 |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 项目部周检记录 |  |  |  |  |
|  |  | 履职情况 |  |  | 质检员日巡检记录 |  |  |  |  |
|  | 见证取样员 | 岗位证/履职情况 |  |  | 安全员日巡检记录 |  | 9消防安全 | 活动板房 |  |
|  | 材料员 | 岗位证/履职情况 |  |  | 检查记录内容完整性 |  |  |  |  |
| 2.项目管理资料 | 设计文件 | 审图报告 |  |  | 整改完成记录 |  |  | 消防器具配备 |  |
|  |  | 图纸会审 |  |  | 整改与记录相符性 |  |  | 消防安全检查记录 |  |
|  |  | 设计交底及变更 |  |  | 公司和分公司检查通报文件 |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计 | 针对性 |  |  | 验收佐证（录像、照片） |  | 10应急救援 | 应急救援预案 |  |
|  |  | 审批手续 |  | 5. 特种人员 | 特种作业人员汇总表 |  |  |  |  |
|  | 专项方案 | 齐全性 |  |  | 持证上岗 |  |  |  |  |
|  |  | 审批手续 |  |  |  |  |  | 应急救援演练 |  |
|  |  | 针对性 |  |  | 证件与作业人员相符性 |  |  |  |  |
|  |  | 现场符合性 |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理签字：                                                         检查人员签字：                                 检查日期：

附件4：

工程实体质量抽查表（市政基础设施工程施工部分）

________市_______县(区)                             （工程名称）

| 检查项目 | 检查情况 | 检查项目 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程资料 | 二、实体质量 |
| 1 | 原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  | 1 | 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 |  |
| 2 | 混凝土标准养护试验报告齐全 |  | 2 | 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 |  |
| 3 | 钢筋连接试验报告齐全 |  | 3 | 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 |  |
| 4 | 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录 |  | 4 | 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。 |  |
| 5 | 桩基施工质量及桩基检测报告 |  | 5 | 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 |  |
| 6 | 质量验收记录内容、签字盖章完整 |  | 6 | 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 |  |
|  |  |  | 7 | 附属构筑物安装符合规范要求。 |  |

项目经理签字：                                      检查人员签字：                             检查日期：

附件5：

监理单位履职抽查表

市        县（区）                                                        （工程名称）

| 检查内容 | 检查情况 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目管理人员资料 | 管理人员授权文件（签字范围） |  | 3. 检 查 与 验 收 | 施工单位项目部 管理人员复核记录 |  |
|  | 项目部人员组成 | 经公司审批 |  |  |  |  |
|  |  | 相符性 |  |  |  |  |
|  |  | 现场公布 |  |  |  |  |
|  |  | 变更手续 |  |  | 分包单位资质审查 |  |
|  | 总监理工程师 | 执业资格证 |  |  |  |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 材料报验 |  |
|  |  | 履职情况 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师代表 | 执业资格证 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平行检验记录 |  |
|  |  | 授权文件 |  |  | 不合格材料处理记录 |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 主要施工设备、测量仪器进场报验 |  |
|  |  | 履职情况 |  |  | 质量事故报告及处理意见 |  |
|  | 监理员 | 专业配备 |  |  | 混凝土开盘鉴定记录 |  |
|  |  | 岗位证 |  |  | 高大模板检查验收记录 |  |
|  |  | 在场情况 |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 履职情况 |  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
|  | 见证取样员 | 岗位证 |  |  | 工序报验 |  |
|  |  | 履职情况 |  |  | 总监对施工单位的专项方案审批 |  |
| 2.项目部管理资料 | 监理委托合同（可为复印件） |  |  | 总监对施工单位的施工组织设计审批 |  |
|  | 监理规划 |  |  |  |  |
|  | 监理实施细则 |  |  | 监理通知 |  |
|  | 安全监理细则 |  |  |  |  |
|  | 节能监理细则 |  |  | 监理通知回复与回复的相符性 |  |
|  | 旁站方案 |  |  | 巡视检查记录 | 旁站记录 |  |
|  | 试块抽样方案 |  |  |  | 公司季检 |  |
|  | 监理月报（符合监理规范要求） |  |  |  | 分公司月检 |  |
|  | 周例会纪要 |  |  |  | 项目周检 |  |
|  | 图纸会审记录（应有总监签名） |  |  |  | 监理员日检(监理日记) |  |

总监理工程师签字：                                                      检查人员签字：                            检查日期：

总监理工程师电话：

附件6：

建设工程安全防护专项检查表

工程名称：

| 序号 | 检查主项 | 抽查情况 | 检查说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护外架 | 方案与审批程序 | 符合□ 不符合□ | 编制、审核、批准的程序 |
|  |  | 使用材质 | 使用钢管□ 使用竹架□ 安全网完好□ 安全网破损□ |  |
|  |  | 连墙件设置 | 拉结符合□ 拉结不符合□ 数量符合□ 数量不足□ | 连墙件需拉内、外排架 |
|  |  | 立杆间距 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 横杆设置 | 扫地杆符合□ 扫地杆不符合□ 小横杆符合□ 小横杆不符合□ | 扫地杆在大横杆下，横杆应靠近主节点 |
|  |  | 剪刀撑设置 | 跨度符合□ 跨度不符合□ 连续设置□ 未联续设置□ | 剪刀撑的设置：不应小于4跨，且不应小于6m，夹角小于60度 |
|  |  | 脚手板铺设 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ | 首层、作业层需满铺 |
|  |  | 与主体间距 | 封闭严密□ 封闭不严□ | 架体与主体超15CM即需封闭 |
|  |  | 悬挑架工字钢 | 锚固长度：符合□ 不符合□ 锚固方式：符合□ 不符合□ | 锚固长度：1:1.5 锚固方式，上下端板 |
|  |  | 扣件安装 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ | 杆件的扣件，搭接不少于3个 |
|  |  | 保护钢丝绳设置 | U卡扣符合□ U卡扣不符合□ 数量符合□ 数量不足□ | U卡压板压受力端，不少于3个 |
|  |  | 验收记录 | 有验收记录□ 无验收记录□ | 验收记录需施工、监理主要负责人签认 |
| 2 | 楼层临边、各施工洞口防护 | 使用材质 | 符合□ 不符合□ | 不能混搭 |
|  |  | 立杆间距 | 符合□ 不符合□ | 立杆间距不超2米 |
|  |  | 上、下栏杆设置 | 上杆高度符合□ 上杆高度不足□ 下杆高度符合□ 下杆高度不足□ | 下杆高度为0.5～0.6m；上杆高度为1.0～1.2m |
|  |  | 与主体拉结 | 已拉结□ 未拉结□ | 应有抱柱措施 |
|  |  | 洞口水平防护 | 符合□ 不符合□ | 包括电梯井和各水平洞口 |
| 3 | 施工通道 | 安全通道 | 已设置，防护符合□ 已设置，但是不合理，防护不严□ 未设置□ | 作业人员进出主体及上楼层的通道 |
|  |  | 高空通道 | 未与外架相连□ 与外架相连□ 防护严密□ 防护不严密□ | 包括塔吊、物料平台和各种运料通道 |
| 4 | 物料平台 | 连接方式 | 未与外架相连□ 与外架相连□ | 落地式物料平台可与主体连接 |
|  |  | 临边防护 | 符合□ 不符合□ | 物料平台的临边防护 |
|  |  | 验收记录 | 有验收记录□ 无验收记录□ | 验收记录需施工、监理主要负责人签认 |
| 5 | 物料提升机与施工升降机 | 架体封闭 | 符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 楼层防护门 | 已经安装，且周边防护严密□ 已经安装，但周边防护不严□ 未安装□ |  |
| 6 | 综合评价 |  | 主要为实体安全防护方面的内容 |

抽查人：                          抽查日期：

附件7：

2014年上半年事故企业约谈会法定代表人不出席的企业

一、施工企业

1.标力建设集团有限公司

2.深圳市建业建筑工程有限公司

3.七冶建设有限责任公司

4.中建八局第二建设有限公司

二、监理企业

1.桂林市公信建设监理有限公司

2.广西南宁宏翔工程建筑监理有限责任公司

3.广西南宁建科工程监理有限责任公司

4.福建宏业建设监理有限公司

附件8：

2014年新上岗监督员现场考核人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄文伟 | 男 | 南宁市建筑管理处 |
| 2 | 周彦霖 | 男 |  |
| 3 | 苏泽文 | 男 |  |
| 4 | 陆锡度 | 男 | 南宁市建设工程质量监督站广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分站 |
| 5 | 陈春明 | 男 | 南宁经济技术开发区建设工程质量安全监督站 |
| 6 | 陈 明 | 男 |  |
| 7 | 黄海峰 | 男 |  |
| 8 | 孟 威 | 男 | 南宁市邕宁区建设工程质量监督管理站 |
| 9 | 苏 鹏 | 男 | 南宁市建设工程质量安全监督站 青秀山风景名胜旅游区分站 |
| 10 | 宋 云 | 女 |  |
| 11 | 卢定逸 | 男 | 隆安县建设工程质量安全监督站 |
| 12 | 蒙秋霖 | 男 | 上林县建设工程质量安全监督站 |
| 13 | 张成卫 | 男 | 柳州市建设工程质量安全监督管理处 |
| 14 | 蒋俊辉 | 男 |  |
| 15 | 邓 涛 | 男 |  |
| 16 | 刘日宾 | 男 | 柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站 |
| 17 | 覃热鲁 | 男 |  |
| 18 | 覃新育 | 男 |  |
| 19 | 张展云 | 男 | 柳江县建设工程质量安全监督站 |
| 20 | 韦星华 | 男 |  |
| 21 | 盘明富 | 男 | 柳城县建设工程质量安全监督站 |
| 22 | 韦永成 | 男 | 鹿寨县建设工程质量安全监督站 |
| 23 | 韦 宇 | 男 |  |
| 24 | 闵 超 | 男 | 桂林市建设工程质量监督站 |
| 25 | 辜沛夫 | 男 |  |
| 26 | 陈益锋 | 男 |  |
| 27 | 周 联 | 男 |  |
| 28 | 何明平 | 男 |  |
| 29 | 龚少娟 | 女 | 桂林国家高新区七星区工程质量安全监督站 |
| 30 | 钟儒昌 | 男 |  |
| 31 | 何慧东 | 男 |  |
| 32 | 何 涛 | 男 |  |
| 33 | 李顺屏 | 男 | 临桂县建筑工程质量监督站 |
| 34 | 梁桂创 | 男 |  |
| 35 | 钟 熙 | 男 |  |
| 36 | 刘珍华 | 女 | 兴安县建设工程质量安全监督站 |
| 37 | 刘训力 | 男 | 灌阳县建设工程质量安全监督站 |
| 38 | 吴小刚 | 男 | 平乐县建设工程质量监督站 |
| 39 | 李宁康 | 男 | 钦州市建设工程质量安全监督站 |
| 40 | 范先辉 | 男 |  |
| 41 | 李晓丹 | 女 |  |
| 42 | 李沪珉 | 男 | 防城港市港口区建设工程质量安全监督站 |
| 43 | 魏 清 | 男 | 北海市建设工程质量安全监督管理站 |
| 44 | 郭芳成 | 男 |  |
| 45 | 杨中翔 | 男 |  |
| 46 | 吴文起 | 男 | 合浦县建筑工程质量安全监督站 |
| 47 | 苏光良 | 男 | 岑溪市建设工程质量安全监督站 |
| 48 | 赵丕连 | 女 |  |
| 49 | 莫 帆 | 男 | 苍梧县建设工程质量安全监督站 |
| 50 | 岑志远 | 男 | 贵港市建设工程质量安全监督站 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 51 | 黄启科 | 男 | 贵港市港北区建设工程质量（安全）监督站 |
| 52 | 李嘉龙 | 男 |  |
| 53 | 莫兰兰 | 女 |  |
| 54 | 覃桂凤 | 女 | 贵港市港南区建设工程质量安全监督站 |
| 55 | 黄振国 | 男 | 玉林市建设工程质量安全监督站 |
| 56 | 罗文洋 | 男 | 天峨县建设工程质量安全监督站 |
| 57 | 唐 勇 | 男 | 南丹县建设工程质量安全监督站 |
| 58 | 廖慧兴 | 男 | 贺州市平桂管理区建设工程质量安全监督站 |
| 59 | 林清水 | 男 | 贺州市建设工程质量安全监督站 |
| 60 | 潘文新 | 女 | 宜州市建设工程质量监督站 |
| 61 | 邱端凯 | 男 |  |
| 62 | 欧天安 | 男 |  |
| 63 | 魏艳妮 | 女 |  |
| 64 | 龙 城 | 男 | 百色市建设工程质量安全监督站 |
| 65 | 黄明闪 | 男 | 百色市右江区建设工程质量安全监督站 |
| 66 | 李泓成 | 男 | 凌云县建筑工程质量安全监督站 |
| 67 | 黄勇臣 | 男 | 平果县建筑工程质量安全监督站 |
| 68 | 黄明真 | 男 |  |
| 69 | 罗雍鹏 | 女 | 田东县建筑工程质量监督站 |
| 70 | 黄健琴 | 女 |  |
| 71 | 黄志秒 | 男 | 西林县建设工程质量安全监督站 |
| 72 | 钟子文 | 男 | 贺州市八步区建设工程质量安全监督站 |

附件9：

新上岗监督员现场考核记录

| 姓名 |  | 性别 |  | 工作单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一学历 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 第二学历 |  | 专业 |  |  |  |
| 从事技术 工作年限 |  | 是否在编 |  | 编制所在单位 |  |
| 访谈情况 | 监督机构 负责人 |  |
|  | 监督小组 人员 |  |
|  | 其他人员 |  |
| 质量监督现场考核情况 | （包含监督档案情况和工程现场质量情况） |
| 安全监督现场考核情况 | （包含监督档案情况和工程现场安全情况） |
| 现场监督记录撰写情况 |  |
| 考核小组 成员签名 |  |

考核日期：

附件10：

监督业绩登记表

| 姓名 |  | 工作单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督业绩 |
| 序号 | 工程名称 | 开工时间 | 工程进度 | 开始跟随监督时间 | 验收时间 | 验收结论 |
| 所在单位审核结论 | 负责人签名： 审核日期： （单位公章） |